[image: image1.png]JOV?NT/\ Standard



[image: image4.png]



[image: image2.jpg]


                                                                

Typové označenie / Špecifikácia / Technické dáta                      
[image: image3.png]JOVENTA S&C
831 03 BA, Slneéné & 2
telef./fax: 02-44250546
Cennik 2004




Servopohon

  Typ
DAS1...
        DAS2...
DMS1.1...    DMS2.2..
Krútiaci moment              Nm          8                   8                8                  8  

Max.plocha klapky
  m2           1.5

1.5   
      1.5

1.5                

Doba chodu                    sec        30..45          30..45         30..45         30..45   

Napájacie napätie
  V     24VAC/DC       230VAC
 24VAC/DC   230VAC                           

Frekvencia                       Hz       50 - 60          50 - 60       50 - 60         50 – 60

Výkonová spotreba:

- prevádzková                  W           4.0                5.5              4.0

5.5 

- v koncových polohách   W           0.5                1.0              0.6

0.6

Príkon


  VA
    6.5

6.0
      7.5

6.0

Váha                                Kg          1.1                1.2              1.1

1.2

Riadiace signály

2 – a 3 – bodový 
10V/20mA     10VDC

Polohový signál                         Potenciometer               0...10VDC  

Uhol otáčania:

- pracovný rozsah                                      90° (93° mech)   

- rozsah obmedzenia                           5°... 85° v 5° krokoch

Pomocné spínače

3 (1.5) Amp. 230V
3 (1.5) Amp. 24V

Úroveň hluku                                                  45dB (A)   

Bezpečnostná trieda



II

Krytie                             IP44 alebo IP54 s káblovou priechodkou PG11

Teplotný rozsah

     
  - 20 ... + 50 oC

Vlhkostný rozsah                                         5 ... 95% rH

Údržba



Bez špeciálnych požiadaviek

Normy                                       Servopohony spĺňajú požiadavky CE

Rozmery                          mm                  180 x 100 x 68 

Typ                Špecifikácia                                                                        Cena  (Sk)       

DAS1

Servopohon 24VAC/DC – otvor/zatvor




2.440,-

DAS1.S            Servopohon 24VAC/DC - otvor/zatvor s dvoma



3.100,-

                         nastaviteľnými prídavnými spínačmi

DAS1.P1
Servopohon 24VAC/DC – otvor/zatvor so spätnoväzobným

3.250,-



potenciometrom 1kOhm

DAS1.P2
Servopohon 24VAC/DC – otvor/zatvor so spätnoväzobným

3.200,-



potenciometrom 140 Ohm

DMS1.1
Servopohon 24VAC/DC – proporcionálny



3.380,-

DMS1.1S
Servopohon 24VAC/DC - proporcionálny s dvoma


4.000,-

                         nastaviteľnými prídavnými spínačmi

DAS2

Sevopohon 230VAC – otvor/zatvor




2.480,-

DAS2.S
Servopohon 230VAC - otvor/zatvor s dvoma



3.150,-

                         nastaviteľnými prídavnými spínačmi

DAS2.P1
Servopohon 230VAC – otvor/zatvor so spätnoväzobným

3.250,-



potenciometrom 1kOhm

DAS2.P2
Servopohon 230VAC – otvor/zatvor so spätnoväzobným

3.250,-                          

                         potenciometrom 140 Ohm

DMS2.2
Servopohon 230VAC – proporcionálny




3.900,-

DMS2.2S
Servopohon 230VAC - proporcionálny s dvoma



4.550,-

                         nastaviteľnými prídavnými spínačmi


                                                   Technológia servopohonov                                                      03                                                     































DAS.../ DMS...





Servopohony 8Nm,


24VAC/DC a 230VAC


Riadenie 2-/3-bodové


a proporcionálne











