[image: image1.png]JOV?NT/\ Standard



 [image: image4.png]


            [image: image2.jpg]


          

[image: image3.png]JOVENTA S&C
831 03 BA, Slneéné & 2
telef./fax: 02-44250546
Cennik 2004



                                                                

Typové označenie / Špecifikácia / Technické dáta 

                     
Servopohon

Typ
 DAL1..
       DAL2...
DML1.1...   DML2.2..
Krútiaci moment
Nm          24               24             24                24   

Max.plocha klapky
m2
     4.5
           4.5
   4.5
          4.5                          

Doba chodu

sec     125..150      125..150     125..150      125..150

Napájacie napätie
V       24VAC/DC    230VAC   24VAC/DC    230VAC                              

Frekvencia

Hz        50 - 60        50 - 60      50 - 60          50 – 60

Výkonová spotreba:

- prevádzková

W            4.0              5.5            4.0               5.5 

- v koncových polohách
W            0.5              1.0            0.6               0.6

Príkon


VA
   6.5
         6.0
 7.5
        6.0

Váha                              Kg           1.1              1.2            1.1               1.2

Riadiace signály

2 – a 3 – bodový        10V/20mA    10VDC

Polohový signál                          Potenciometer            0...10VDC

Uhol otáčania:  

- pracovný rozsah                                      90° (93° mech)   

- rozsah obmedzenia                             5°... 85° v 5° krokoch

Pomocné spínače

3 (1.5) Amp. 230V
3 (1.5) Amp. 24V

Úroveň hluku                                                45dB (A)   

Bezpečnostná trieda



II

Krytie                                  IP44 alebo IP54 s káblovou priechodkou PG11

Teplotný rozsah

  
 - 20 ...+ 50 oC

Vlhkostný rozsah                                        5 ... 95% rH

Údržba


  
   Bez špeciálnych požiadaviek

Normy                                        Servopohony spĺňajú požiadavky CE

Rozmery

mm

 180 x 100 x 68

Typ              Špecifikácia                                                                         Cena  (Sk) 

DAL1

Servopohon 24VAC/DC – otvor/zatvor




4.220,-

DAL1.S             Servopohon 24VAC/DC -  otvor/zatvor s dvoma



4.880,-

                         nastaviteľnými prídavnými spínačmi

DAL1.P1
Servopohon 24VAC/DC -  otvor/zatvor so spätnoväzobným

4.980,-



potenciometrom 1kOhm

DAL1.P2
Servopohon 24VAC/DC -  otvor/zatvor so spätnoväzobným

4.980,-



Potenciometrom 140 Ohm

DML1.1

Servopohon 24VAC/DC –  proporcionálny



5.580,-

DML1.1S
Servopohon 24VAC/DC -   proporcionálny s dvoma


6.260,-

                         nastaviteľnými prídavnými spínačmi

DAL2

Servopohon 230VAC –      otvor/zatvor




4.360,-

DAL2.S

Servopohon 230VAC -       otvor/zatvor s dvoma



4.840,-

                         nastaviteľnými prídavnými spínačmi

DAL2.P1
Servopohon 230VAC -       otvor/zatvor so spätnoväzobným

5.080,-



potenciometrom 1kOhm

DAL2.P2
Servopohon 230VAC -       otvor/zatvor so spätnoväzobným

5.080,-



Potenciometrom 140 Ohm

DML2.2

Servopohon 230VAC –       proporcionálny



6.050,-

DML2.2S
Servopohon 230VAC -        proporcionálny s dvoma


6.680,-

                         nastaviteľnými prídavnými spínačmi


                                                       Technológia servopohonov                                                05
   



































     




















DAL.../ DML...





Servopohony 24Nm,





24VAC/DC a 230VAC


Riadenie 2-/3-bodové





a proporcionálne








