[image: image1.png].JOV? NT/\ Special”



[image: image4.png]


                                                                                                             

[image: image2.png]JOVENTA S&C
831 03 BA, Slneéné & 2
telef./fax: 02-44250546
Cennik 2004



                                                             

Typové označenie / Špecifikácia / Technické dáta                      
[image: image3.jpg]


Servopohon

Typ

SA2.10..
SA2.12..

Krútiaci moment
Nm

16
              8 

Max.plocha klapky
m2

 3.0

 1.5

Doba chodu – motor
sec   
           16          

 8 

Napájacie napätie
V


230VAC  

Frekvencia

Hz 

             50 - 60 

Výkonová spotreba:

- prevádzková

W  

              12.0      

- v koncových polohách W         
                3.7     

Príkon


VA


 13                      

Váha


Kg 

               1.2   

Riadiace signály


       2 a 3 bodový   

Polohový signál                                                  Nemá 

Uhol otáčania:

- pracovný rozsah                                        90° (93° mech)   

- rozsah obmedzenia                               5°... 85° v 5° krokoch

Pomocné spínače

                 3 (1.5)Amp.230V         

Úroveň hluku                                                     45dB (A)) 

Bezpečnostná trieda



   II                   

Krytie                                        IP54 s káblovou priechodkou PG11

Teplotný rozsah


      - 20...+ 50 oC

Vlhkostný rozsah                                      5 ... 95% rH         

Údržba

      

 Bez špeciálnych požiadaviek         .       
Normy                                  Servopohony spĺňajú požiadavky CE

Rozmery

mm
               180 x 100 x 68

Typ                              Špecifikácia                                                             Cena  (Sk)

SA2.10             Servopohon 230VAC  otvor/zatvor





3.600,-.
SA2.10S           Servopohon 230VAC  otvor/zatvor s dvoma nastaviteľnými


4.250,-

                         prídavnými spínačmi                                                                              

SA2.12             Servopohon 230VAC  otvor/zatvor





3.600,-.                                                                                                                          SA2.12S           Servopohon 230VAC  otvor/zatvor s dvoma nastaviteľnými


4.250,-

                         prídavnými spínačmi            


                                                    Technológia servopohonov                                                    08
SA2.10.. / SA2.12..














Servopohony 8/16Nm,


230VAC


Riadenie 2 - / 3 - bodové
































