[image: image1.png]JOV

I

NTA 2atee



                                                 

[image: image4.png]


                                                        

[image: image2.png]JOVENTA S&C
831 03 BA, Slneéné & 2
telef./fax: 02-44250546
Cennik 2004



                                                                

[image: image3.jpg]


Typové označenie / Špecifikácia / Technické dáta                      
Servopohon

Typ
  MA1.         MA2...
MM1.1..    MM2.2..
Krútiaci moment
Nm          16               16              16               16   

Max.priemer ZV
DN
 200             200
200
      200                        

Doba chodu

sec       
 120
       120
120
      120


Napájacie napätie
V       24VAC/DC  230VAC   24VAC/DC   230VAC    

Frekvencia

Hz       50 - 60       50 – 60      50 – 60
   50 - 60

Výkonová spotreba:

- prevádzková

W
    2
           2
    3
        5.5

- v koncových polohách
W   
    0.4
           0.4
    0.7
        0.6

Príkon


VA
    2.1              2.0              6.0
        6.0 

Váha                              Kg            1.4
          1.4
    1.4
        1.4              

Riadiace signály

 2 – a 3 – bodový       10V/20mA    10VDC

Polohový signál                                    Nemá                        0...10VDC

Uhol otáčania:  

- pracovný rozsah                                           90° (93° mech)   

- rozsah obmedzenia                                            Nemá

Pomocné spínače

3 (1.5) Amp. 230V
3 (1.5) Amp. 24V

Úroveň hluku                                                      45dB (A)   

Bezpečnostná trieda


   
  II

Krytie                                  IP44 alebo IP54 s káblovou priechodkou PG11

Teplotný rozsah

  
      - 20 ...+ 50 oC

Vlhkostný rozsah                                             5 ... 95% rH

Údržba


  
   Bez špeciálnych požiadaviek

Normy                                        Servopohony spĺňajú požiadavky CE

Rozmery

mm
                  180 x 100 x 68


Typ              Špecifikácia                                                                       Cena  (Sk)       

MA1

Servopohon 24VAC/DC - otvor/zatvor




3.360,-.
MA1.S

Servopohon 24VAC/DC - otvor/zatvor s dvoma



3.960,-

                         nastaviteľnými prídavnými spínačmi

MM1.1

Servopohon 24VAC/DC – proporcionálny



4.880,-.
MM1.1S
Servopohon 24VAC/DC -  proporcionálny s dvoma


5.500,-

                         nastaviteľnými prídavnými spínačmi

MA2

Servopohon 230VAC -      otvor/zatvor




3.600,-.
MA2.S

Servopohon 230VAC -      otvor/zatvor s dvoma



4.250,-

                         nastaviteľnými prídavnými spínačmi

MM2.2              Servopohon 230VAC –      proporcionálny



5.550,-.
MM2.2S           Servopohon 230VAC -       proporcionálny s dvoma                                  6.150,-

                        nastaviteľnými prídavnými spínačmi

Príslušenstvo 

ZMA001           Mechanický adaptér pre zmiešavacie ventily  ESBE


1.150,-

ZMA002           Mechanický adaptér pre zmiešavacie ventily CENTRA-DUPLEX 
1.150,-

ZMA003           Mechanický adaptér pre zmiešavacie ventily HOLTER


1.150,-

ZMA004           Mechanický adaptér pre zmiešavacie ventily GF-Guľový ventil

1.850,-

ZMA005           Mechanický adaptér pre zmiešavacie ventily  MUT


1.250,-

ZMA006           Mechanický adaptér pre zmiešavacie ventily  KOMEX                              1.200.-




                                                    Technológia servopohonov                                                09
























MA1../ MA2..


MM1.1 / MM2.2..





Servopohony pre


zmiešavacie ventily 16Nm,


24VAC/DC a 230VAC


Riadenie 2 - / 3 – bodové


a proporcionálne














 
































