[image: image1.png]JOV? NTA Springback



 [image: image4.png]


                     

[image: image2.png]JOVENTA S&C
831 03 BA, Slneéné & 2
telef./fax: 02-44250546
Cennik 2004



                                                              

Typové označenie / Špecifikácia / Technické dáta                      
[image: image3.jpg]


Servopohon

Typ
DAF1.06..
DAF2.06..

Krútiaci moment
Nm
6

6                                     

Max.plocha klapky
m2
1.1

1.1

Doba chodu - motor      sec     10..40                  10..40

                    - pružina    sec     35..70                  35..70

Napájacie napätie
V 
24VAC

230VAC

Frekvencia

Hz      50 - 60                 50 - 60

Výkonová spotreba

- prevádzková

W         6.9                    10.7

- v koncových polohách W         4.2                      7.2

Váha


kg         1.6                      1.6

Príkon


VA
9.8

 11.0

Riadiace signály

     2 – bodový

Uhol otáčania:

- pracovný rozsah                        90° (93° mech)   

- rozsah obmedzenia                      34.5° ....90°

Polohový signál                                  Nemá                   

Pomocný spínač

3 ( 1.5 ) Amp. 230 V

Úroveň hluku                                    55 dB (A) 

Bezpečnostná trieda
             
II

Krytie                                                   IP 42                          

Teplotný rozsah

  - 32...+ 60 oC

Vlhkostný rozsah                           5 ... 95% rH

Údržba 


Bez špeciálnych požiadaviek

Normy                           Servopohony spĺňajú požiadavky CE

Rozmery

mm
    180 x 83 x 76

Typ               Špecifikácia                                                                       Cena  (Sk)       

DAF1.06
Servopohon 24VAC/DC - 2-bodový




3.850,-.
DAF1.06S
Servopohon 24VAC/DC - 2-bodový s jedným nastaviteľným

4.400,-

                         prídavným spínačom

DAF2.06

Servopohon 230VAC -  2-bodový




4.150,-.
DAF2.06S
Servopohon 230VAC -  2-bodový s jedným nastaviteľným

4.550,-

                      nastaviteľným spínačom


                                                        Technológia servopohonov                                            10    






















           DAF..06..














 Servopohony s vratnou


  pružinou 6 Nm,


 24 VAC a 230 VAC


 Riadenie 2 - bodové





























