[image: image1.png]JOV?NT/\ Compact



[image: image4.png]


                         

[image: image2.png]JOVENTA S&C
831 03 BA, Slneéné & 2
telef./fax: 02-44250546
Cennik 2004



                                                              

Typové označenie / Špecifikácia / Technické dáta                      
[image: image3.jpg]



Ekvitermický regulátor
     Typ      ecomix           ecomix - P

Krútiaci moment                  Nm
         24
        24                                     

Max.( zmieš.ventilu
     DN         200                   200



Doba chodu

      sec        125                   125

Napájacie napätie
      V 
       230VAC
       230VAC

Frekvencia                          Hz          50 - 60              50 - 60

Výkonová spotreba             W             5.5                    5.5

Váha                                   Kg            1.4                    1.4

Príkon


     VA
         6.0
         6.0

Riadiace signály:

- snímač teploty externý

                  Si 1000

- snímač teploty interný


     Ni 1000

- interné nastavenie
      oC

     14 ( 26

- diaľkové ovládanie
      oC

     (  6

- režim normal / podlaha                   prepojkou na regulátore 

Polohový signál 

       nemá
  potenciometer

Uhol otáčanie:

- pracovný rozsah

               90° (93° mech)

- rozsah obmedzenia


       nemá

Úroveň hluku                                             45 dB (A) 

Bezpečnostná trieda


         II

Krytie                   IP 44 alebo IP 54 s káblovou priechodkou  PG11

Teplotný rozsah

             - 20...+ 50 oC                       

Vlhkostný rozsah                                      5 ... 95% rH

Údržba


            Bez špeciálnych požiadaviek

Normy                               Servopohony spĺňajú požiadavky CE

Rozmery

  mm               180 x 100  x 68

Typ               Špecifikácia                                                                       Cena  (Sk)       

Ecomix

Ekvitermický regulátor – set





7.700,-

                        (snímače teploty, redukcia na ZV)                                                                        .
ecomix – P
Ekvitermický regulátor s indikátorom polohy  ZV



8.400,-

                        (set – Si1000 / Ni1000, red. Na ZV)

eco – R

diaľkové ovládanie






1.100,-

                                                     Technológia servopohonov                                                   13    






















           














 Kompaktný ekvitermický


 regulátor so servopohonom





























