[image: image1.png]JOVENTA@istusenstvo



 

[image: image3.png]


          

[image: image2.png]JOVENTA S&C
831 03 BA, Slneéné & 2
telef./fax: 02-44250546
Cennik 2004




                                                                                   PA/PF/ZK 
Typové označenie / Špecifikácia / Technické dáta



Cena
Ovládače polohy pre rad DM.../ SM...                                                                  

PA                            Ovládač 0... 100%(0/2...10V) pre krabicovú montáž


1.770,-

PF                            Ovládač 0... 100%(0/2...10V) pre panelovú montáž


1.550,-

Pákový mechanizmus   
ZK                             Kompletné  príslušenstvo





   700,-

 Mechanický adaptér na zmiešavacie ventily KOMEX  
     ZM007                      pre servopohony so spätnou pružinou JOVENTA Springback
   550,-
     ZM008                      pre servopohony JOVENTA Standard     



   480,-

     Lineárny prevodník

    EE – ZMK                 pre servopohony JOVENTA Standard / Special 


  3.550.- 

                                                            Technológia servopohonov                                               14
























